ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта ГОСТ Р ССБТ. СИЗОД. Метод определения температуры вдыхаемого воздуха

1 Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки национального стандарта (НС) является договор № 130-175/18 от 01.06.2011 г. между ТК 320 и ОАО "Корпорация "Росхимзащита".

2 Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является метод определения температуры вдыхаемого воздуха при пользовании изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Разрабатываемый стандарт применяется при физиолого-гигиенической оценке СИЗОД по температуре вдыхаемого воздуха при испытаниях с участием испытателей-добровольцев.

изменения, вносимые в ГОСТ:

- методика проведения испытаний (убирается разделение потоков на вдох и выдох)

- используется современное приборное обеспечение.

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта

НС разрабатывается взамен ГОСТ 12.4.007-74 в связи с тем, что последний не соответствует методикам проведения испытаний СИЗОД, а также в нем используется оборудование, снятое с производства.

4 Ожидаемая экономическая, социальная эффективность применения стандарта

Принятие проекта НС окажет положительное воздействие на сферу промышленного производства и экономику в целом, за счет развития российской системы стандартов в производстве изолирующих средств защиты органов дыхания.

5 Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, техническим регламентам

Проект НС  ГОСТ Р ССБТ. СИЗОД. Метод определения температуры вдыхаемого воздуха соответствует требованиям:

- Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- Федерального закона от 08.08.2001г № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Технического  регламента о безопасности средств индивидуальной защиты, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2009 г. № 1213.

- Проекта "Технического  регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»

6 Сведения о соответствии проекта стандарта международному (региональному) стандарту

Разрабатываемый стандарт не имеет аналога соответствующего международного стандарта.

7 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, утвержденными (принятыми) ранее

Проект НС связан с утвержденными (принятыми) нормативными документами, приведенными в разделе 9.

8 Сведения о публикации уведомления о разработке проекта стандарта и его размещении в информационной системе общего пользования

Уведомление о разработке стандарта размещено в соответствии с 
ГОСТ 1.2-2004 на сайте Ростехрегулирования в сети Интернет 08.07.2011 г.

9 Перечень исходных документов и другие источники информации, используемые при разработке проекта стандарта

При разработке первой редакции проекта НС использованы следующие документы:

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

10 Сведения о разработчике проекта национального стандарта

Разработчик национального стандарта: ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Почтовый адрес: 392680, Тамбов, Моршанское шоссе, д.19

Номер контактного телефона: (4752) 56-06-80, факс (4752) 55-19-86, 53-79-04

Руководитель разработки:

начальник отдела ИСЗ                                                   С.В. Гудков

Исполнители:

начальник сектора отдела ИСЗ                                    А.А. Русанов

инженер 2 категории                                                     О.Е. Савкина